
附件7
聊城市绿色建筑专项监理方案

（模版）
一、工程概况
工程名称、位置、建设规模（建筑面积、占地面积）、建设内容、建设工期、主要建筑物（构筑物）的结构及使用功能、工程类别、周边环境、绿色建筑等级等。
二、监理工作依据
国家、省、市及地方绿色建筑相关标准、规范；绿色建筑施工图设计专篇、绿色建筑预评价意见表、监理规划、监理实施细则等。

三、监理工作目标

依据有关标准规范、经审查合格的设计文件、绿色建筑预评价意见表及监理合同，对绿色建筑相关内容是否按要求组织施工落实进行严格监理。当发现工程施工不符合绿色建筑相关标准要求时，应当书面通知施工单位改正。
四、监理工作内容
（1）明确绿色建筑设计专篇控制项与评分项具体要求，保证施工过程中按照绿色建筑施工图设计专篇等设计文件严格执行，尤其是涉及到室内空气品质、声光环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与绿色建材方面的材料性能参数方面；施工过程中严格落实环境保护措施、节材与材料资源利用措施、节水与水资源利用措施、节能与能源利用措施、节地与土地资源保护措施、人力资源节约与职业健康安全措施等。
（2）事前控制；做好绿色建筑实施准备工作，对施工单位上报的绿色建筑专项施工方案进行审查，施工方案、工艺符合工程建设强制性标准；进场的材料、设备、构配件符合绿色建筑施工图设计专篇中要求的性能参数；审查分包单位资质。
（3）事中控制：根据绿色建筑专业工程特点，对关建部位、关建工序进行现场旁站；施工过程中随时进行巡视；对隐蔽工程、检验批进行验收；检查调试运行效果。

五、监理工作流程
根据上述监理工作目标、工作内容，结合施工进度计划，建立监理工作流程。

备注：聊城市绿色建筑专项监理方案仅为保障绿色建筑指标落实的专项方案，不能替代常规的监理规划和监理实施细则。


